## Scheda -Tecnica T2
FORNITURA DI N. 1 ECOOFTALMOGRAFO PER L’U.O.C. DI OCULISTICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RETE BASSANO - GARA N. 120 - BAS/2020
Modello Tavolo offerto
rif. | caratteristiche richieste | DESCRIZIONE
1 | Tavolo operatorio per la chirurgia del parto a basamento mobile su ruote a scomparsa
2 | Piano ad almeno 3 sezioni (schienale, pelvico e servitore) più sezione testa estraibile
3 | Struttura in acciaio inox con portata almeno 250 Kg.
4 | Pianetto gambe retrattile ed estraibile regolabile in più posizioni
5 | Adatto anche al parto
6 | Movimenti elettrici, almeno: alzata/discesa, schienale, tilt SX/DX, trendelenburg/antitrend
7 | Memorizzazioni posizioni
8 | Con accumulatori interni e caricabatteria
9 | Guide UNI laterali
10 | Completo dei seguenti accessori: coppia reggi cosce e valva e relativi morsetti, coppia maniglie di spinta, bacinella estraibile, set completo di materassini, sponda ribaltabile, porta flebo a 4 agganci con morsetto d’innesto regolabile in altezza