## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 Ecografo portatile per l’U.O.C. di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Bassano. Gara N. 2021-013-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | ecografo portatile
2 | monitor da almeno 15” con un’immagine ecografica realizzata da almeno 10”
3 | sonda convex
4 | sonda lineare
5 | sonda phased array (cardiologica)
6 | completo di tutti i software per la diagnostica per immagine cardiologico adulto/pediatrico, vascolare di superficie e profondo, addome, parti molle e superficiali |  | \
7 | sistema automatico di miglioramento del segnale e dell’immagine ecografico
8 | modalità di imaging: 2D, M e B Mode, Harmonic Imaging, Color Doppler, Doppler PW-CW
9 | completo di carrello
10 | stampante a colori