Allegato 2)

Fornitura di un autorefrattometro cheratometro portatile pediatrico

Specifiche tecnica di minima (obbligatorie)

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Misura della pupilla di entrata da 2 a12 mm |  |
| 2 | Messa a fuoco assistita |  |
| 3 | Campo di misura diottrie da -20 a +23 |  |
| 4 | Compensazione automatica dell’asse dell’astigmatismo |  |

Specifiche tecnica di massima (preferenziali)

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mira di fissazione selezionabile con diverse figure |  |
| 2 | Esecuzione di melodia durante la misurazione |  |
| 3 | Peso limitato |  |

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| Rif. | Criteri | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| A | Maggior range diottrico |  |
| B | Maneggevolezza |  |
| C | Caratteristiche preferenziali |  |