Allegato 2)

Fornitura di una lampada a fessura fotografica con archivio di immagini elettronico

Specifiche tecnica di minima (obbligatorie)

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lampada a fessura Led digitale su tavolo |  |
| 2 | Microscopio ad ottica convergente con possibilità di filtro giallo per l’esame con fluorescina, kit diffusore luce led bianco, ingrandimenti da 6x a 40x. |  |
| 3 | Separatore di immagini con videocamera con sistema di ripartizione ottica dell’immagine del microscopio 50% videocamera 50% su occhio dell’operatore, dotata di camera digitale CCD da 2 mega pixel per registrare le immagini |  |
| 4 | Computer dedicato per l’archiviazione ed eventuale esportazione dei dati e delle immagini |  |

Specifiche tecnica di massima (preferenziali)

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Variazione motorizzata in altezza del tavolo |  |
| 2 | Stampante a colori dedicata |  |

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| Rif. | Criteri | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| A | Nitidezza delle immagini |  |
| B | Facilità d’uso |  |
| C | Sicurezza dell’archiviazione dell’immagine |  |
| D | Ingombro |  |