## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Videolaringoscopio per uso diretto ed indiretto compatibile con lame pluriuso e monouso neonatali, pediatriche e per adulti
2 | Sistema portatile, alimentabile sia da presa elettrica sia da batterie ricaricabili agli ioni di litio
3 | Ampio monitor (indicativamente non inferiore a 7”) ad alta risoluzione
4 | Deve disporre di una telecamera integrata e di un display ad alta risoluzione per la visualizzazione delle immagini
5 | Sterilizzazione delle lame da intubazioni in Steris, Sterrad
6 | Stativo semplice porta monitor e cestello porta accessori
7 | Uscita video preferibilmente tipo HDMI
8 | Dotato di un registratore video integrato
9 | Le parti dell'attrezzatura non monouso devono essere tali da permettere le corrette e complete operazioni di pulizia e disinfezione