Allegato 2)

GRIGLIA VALUTATIVA

Fornitura di un dispositivo per il bloccaggio e messa in trazione del femore per chirurgia dell’anca per l’U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

Specifiche tecnica obbligatorie

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema di immobilizzazione automatica dell’arto inferiore |  |
| 2 | Compatibilità con i principali modelli di tavoli operatori |  |
| 3 | Comando a pedale |  |
| 4 | Movimenti alto/basso, extra/intra rotazione, estensione |  |
| 5 | Dotato di sistema di sicurezza con auto bloccaggio |  |