Allegato 2)

Fornitura di due optometri

Specifiche tecnica di minima (obbligatorie)

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema computerizzato con video ed attacco a muro |  |
| 2 | Monitor da almeno 22” |  |
| 3 | Telecomando con pulsanti dedicati a comandi veloci |  |
| 4 | Completo di tutti i test anche per patente e per bambini in età prelettura |  |
| 5 | Utilizzabile da almeno tre metri |  |
| 6 | OPTIONAL: stativo porta monito TV (da quotare a parte) |  |

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| Rif. | Criteri | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| A | Numero dei test possibili |  |
| B | Facilità ed immediatezza dell’utilizzo |  |