Allegato 2)

Fornitura di un autorefrattometro pediatrico

Specifiche tecnica di minima (obbligatorie)

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ottenimento della refrazione binoculare senza dilatazione della pupilla ad un metro. |  |
| 2 | Ottenimento della refrazione e della pupillometria del bambino anche in presenza di nistagmo anisocoria, strabismo ad un metro di distanza senza midriasi |  |
| 3 | Schiascopia dinamica binoculare e monoculare |  |
| 4 | Individuazione dei difetti visivi con range sferico e cilindrico da +5 a - 7 Diottrie con incrementi di 0.25 D |  |
| 5 | Interfaccia monitor esterna |  |

Specifiche tecnica di massima (preferenziali)

| Rif. | Caratteristiche | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mira con segnale acustico e interfaccia gradevole per il bambino |  |
| 2 | Dimensioni ridotte |  |

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| Rif. | Criteri | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| A | Qualità della refrazione binoculare e monoculare senza dilatazione della pupilla ad un metro |  |
| B | Affidabilità dei risultati a luce ambiente |  |
| C | Ergonomia ed ingombro (caratteristiche preferenziali) |  |