Allegato T2 – scheda tecnica

SISTEMA DI LITOTRISSIA AD ULTRASUONI BALISTICO

Griglia di valutazione

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | Descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema per la litotrissia intracorporea di calcoli renali, vescicali ed ureterali ad energia meccanica combinata |  |
| 2 | Funzionamento con due modalità: balistica ed ultrasonica |  |
| 3 | Sonde cave |  |
| 4 | Possibilità di regolazione dell’intensità dell’aspirazione |  |
| 5 | Sonde di varie misure e lunghezze per utilizzo in vescica, rene (PCNL) e uretere |  |
| 6 | Disponibilità di sonde mono e pluriuso |  |
| 7 | Sono richieste almeno le seguenti sonde: a) standard PCNL; b) mini PCNL; c) per ureteroscopia |  |