## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 Ecografo portatile per l’U.O.C. di Geriatria del Presidio Ospedaliero di Bassano. Gara N. 2021-013-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
A) Display computerizzati di ottotipi
1 | sistema computerizzato con video ed attacco a muro
2 | monitor da almeno 24”
3 | telecomando con pulsanti dedicati
4 | completo di tutti i test anche per patente e per bambini in età prelettura
5 | utilizzabile da almeno tre metri
B) Frontifocometri automatici
1 | possibilità di lettura automatica delle lenti multifocali e dei prismi |  | \
2 | lettura delle lenti a contatto
3 | ridotto ingombro
4 | stampante incorporata