Allegato T2 – scheda tecnica

Apparecchio per lo screening uditivo neonatale di 2° livello mediante il rilevamento della risposta AABR e per il rilevamento delle otoemissioni acustiche (TEOAE).

Griglia di valutazione

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema palmare, di peso contenuto, con alimentazione a batterie ricaricabili di elevata autonomia |  |
| 2 | Interfaccia semplice ed intuitiva, parametri settabili mediante la funzione touchscreen; |  |
| 3 | Risultato del test stabilito secondo il metodo "pass" o "refer" |  |
| 4 | Sistema integrato con il software Acculink già presente ed in uso |  |
| 5 | Stazione di ricarica che permetta il trasferimento dei dati da strumento a PC via IR |  |
| 6 | Tutte le sonde richieste in dotazione, dovranno collegarsi direttamente al palmare senza l’ausilio di un box esterno (preamplificatore). |  |