Allegato T2 – scheda tecnica

insufflatore CO2 e pompa di irrigazione

Griglia di valutazione

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Compatibilità con la strumentazione endoscopica di tutte le marche presenti nel mercato |  |
| 2 | Materiale consumabile completamente monogiornata, senza necessità di reprocessing di alcun componente |  |
| 3 | Insufflatore con preriscaldamento della CO2 a temperatura corporea (37°) |  |
| 4 | Insufflatore con modulazione del flusso anche durante la procedura |  |
| 5 | Pompa di irrigazione acqua / soluzione fisiologica riscaldata a temperatura corporea (37°) |  |