## tabella T2
Allegato 8
TABELLA T2
Affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertita con L. n.120/2020, per la fornitura di un insufflatore di CO2 e di una pompa di irrigazione U.O.S. Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero di Santorso dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana - Gara 2021-026-TH -- CIG Z6630D9838.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Compatibilità con la strumentazione endoscopica di tutte le marche presenti nel mercato
2 | Materiale consumabile completamente monogiornata, senza necessità di reprocessing di alcun componente
3 | Insufflatore con preriscaldamento della CO2 a temperatura corporea (37°)
4 | Insufflatore con modulazione del flusso anche durante la procedura
5 | Pompa di irrigazione acqua / soluzione fisiologica riscaldata a temperatura corporea (37°)