## tabella T2
TABELLA T2
FORNITURA URGENTE DI ARREDI PER LA SALA IBRIDA – GRUPPO OPERATORIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BASSANO. GARA N. 2021-249-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Piano lavoro in nicchia con alzatine dimensioni 5293X800XH.805mm. circa cosi' composto: -top post-forming L.5293mm - alzatine in alluminio su tutti i lati - colonna sottopiano cilindrica - staffe reggipiano
2 | base 2 ante scorrevoli con ripiano su ruote con serratura dimensioni 1200X460XH.930mm. circa così composta: -base 2 ante scorrevoli su ruote L.1200mm. - serratura - top in post forming
4 | colonna 2 ante in vetro con ripiani su ruote - completo di serratura - dimensioni 912X660XH.2110mm. circa così composta: -colonna 2 ante su ruote L. 912mm. - serratura ad asta
11 | composizione 2 colonne 1 anta in vetro con portacateteri su ruote - completo di serratura - dimensioni 912X660XH.2110mm. circa così composta: -colonna 2 ante su ruote L. 912mm. accessoriate con ripiani e portacateteri - serratura ad asta
Criteri aggiudicazione
A | caratteristiche qualitative/funzionali
B | facilità di sanificazione
C | caratteristiche estetiche/finiture
D | economicità della proposta economica