## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 2 SISTEMI (MANICHINI) PER L'ADDESTRAMENTO PEDIATRICO AVANZATO TRAMITE CORSI PALS AHA PRESSO LA UOC ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RETE BASSANO.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | n. 2 (due) manichini avanzati PALS simulatori (circa 6 anni di età) con: • possibilità di intubazione: endotracheale, nasotracheale, digitale • possibilità di inserimento di sondino e aspirazione orofaringea e nasofaringea • ventilazione con maschera e pallone e con extraglottico e pallone • vie aree realistiche e biforcazione bronchiale per visione in fibroscopia • drenaggio toracico • valutazione dei polsi carotidei • braccio e mano per intravenosa e possibilità di infusione intramuscolare • infusione intraossea con reperi quali la tuberosità tibiale e il malleolo mediale;
2 | Gestione manichini tramite tablet dedicato e relative licenze software: • trasmissione a monitor dei parametri impostati sul tablet • controllo delle compressioni toraciche e ventilazioni per RCP • ritmo e frequenza cardiaca variabili a seconda degli scenari PALS da inserire manualmente o importare da AHA-ACP • ritmi in attesa programmabili, EGG e Pacing • defibrillazione reale con monitor (25-360J) • registrazione degli eventi sia manuale e automatica per fase di debriefing • possibilità di collegare il tablet ad altri manichini con tecnologia analoga.
criteri
A | caratteristiche tecniche che supportino la simulazione AHA, ACP PALS
B | garanzie e manutenzione
C | facilita' d'uso (interfaccie)
D | economicità della proposta economica