## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 3 FRIGORIFERI PER LA CONSERVAZIONE DI MEDICINALI PER IL SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE - GARA 2021-021BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | - Volume interno di circa 1300 litri - Temperatura di esercizio tra 2 e 8°C - Porte frontali in vetro con serratura, apribili a battente con molla per chiusura - Superfici in acciaio o comunque in materiale antibatterico facilmente sanificabile - Luce interna a led - Sistema di rilevazione e memorizzazione della temperatura con interfaccia USB e scheda SD - Montato su ruote con freno - Predisposizione montaggio spy-log - Ventilazione interna e sistema per raccolta condensa di sbrinamento - Allarme sonoro temperatura - Termostato di sicurezza (congelamento/surriscaldamento) - Ripiani grigliati e possibilità di dotazione di cestelli/cassetti scorrevoli.
criteri
A | allestimento interno
B | sistema d’allarme
C | sistema di registrazione delle temperature