## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 2 AUTOREFRATTOMETRI per il Presidio Ospedaliero di Bassano. Gara N. 2021-036-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Ottenimento della refrazione senza e con dilatazione della pupilla
2 | Individuazione dei difetti visivo sferico da -30 a +25 D con incrementi da 0,01 – 0,12 – 0,25 D
3 | Individuazione dei difetti cilindrici da +12 D fino a -12 D
4 | Range di lavoro con pupille da 2 a 14 mm di diametro
5 | Esecuzione anche della cheratometria con raggi di curvatura da 5 a 13 mm
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima preferenziali: | Descrizione:
1 | Dimensioni ridotte
2 | Display touch screen
precisione della refrazione nei vari range di rilevazione
misure e dati della cheratometria