Allegato T2 – scheda tecnica

SISTEMA PER LA RILEVAZIONE DEI POTENZIALI EVOCATI (ABR) E PER ANALISI CLINICA DI OTOEMISSIONI

Griglia di valutazione

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplificatore a 2 canali |  |  |
| 2 | Controllo impedenza visibile da SW e da preamplificatore |  |  |
| 3 | Rilevazione automatica degli artefatti con filtro variabile |  |  |
| 4 | Trasduttori disponibili: cuffia, cuffia ad inserto e vibratore osseo |  |  |
| 5 | Sistema biofeedback in modalità C C VEMP/O VEMP per monitoraggio muscolare |  |  |
| 6 | PC con SW gestionale dei Test e DB pazienti, completo di stampante a colori |  |  |
| 7 | Possibilità di personalizzazione dei referti |  |  |
| 8 | Controllo del FIT della sonda all’inizio e alla fine della misurazione |  |
| 9 | TEST utente predefiniti |  |
| 10 | Sequenze programmabili e possibilità di creare dei protocolli personalizzati |  |
| 11 | Capacità di scambiare i dati dell’orecchio |  |
| 12 | Confronto dei risultati con i valori normativi |  |
| 13 | Taratura dello stimolo a emissione di frequenze e ottimizzata in situ |  |
| 14 | Consentire di selezionare le frequenze più utilizzate nei test audiometrici e di impostare un intervallo con punti predefiniti per ottava per sequenze programmate o test manuali |  |
| 15 | Possibilità di stampare gli esami nello stesso referto assieme agli esami audiometrici ed impedenzometrici con piattaforma Otosuite |  |
| 16 | Possibilità di esportazione dei dati |  |
| 17 | Strumento con cavità di prova inglobata nello chassis dello strumento |  |