## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 Video Head Impulse Test per U.O.C. ORL del Presidio Ospedaliero di rete Bassano
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema computerizzato di registrazione ed elaborazione del riflesso oculo-vestibolare
2 | Telecamera ad alta frequenza di analisi da fissare alla maschera ed interfacciabile a p.c. (frequenza minima di campionamento 200 Hz) con possibilità di monitoraggio a maschera lato DX e SX
3 | Maschera leggera, ergonomica e regolabile, adattabile a pazienti pediatrici e adulti, con superficie a contatto con la cute igienizzabile e sostituibile
4 | Laser per calibrazione
5 | Personal computer laptop dedicato (schermo almeno 17”) preferibilmente con "SO Windows 10 pro" completo di borsa per il trasporto di tutta la strumentazione
6 | Protocollo HL7 con software di gestione
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (non obbligatorie): | Descrizione:
1 | Database accedibile da remoto con almeno n. 2 licenze concorrenti, possibilità di mettere lo storage su data farm aziendale.