## Foglio1
TABELLA DESCRIZIONE TECNICA
FORNITURA DI ATTREZZAMENTO CHIAVI IN MANO SALE TRAVAGLIO-PARTO DEL BLOCCO PARTO SITO AL PIANO 5° DELL’OSPEDALE SAN BASSIANO - GARA N. 211 BAS/2020
rif. | Dotazione prevista per ciascuna delle due sale parto-travaglio (rif. 524 e 526 su pianta all. Plan_legenda_blocco-parto.pdf) | fornire descrizione e nome prodotto, inserire se necessario eventuali riferimenti a schede tecniche allegate (preferibile rendering 3D)
A. | Parete attrezzata composta da mobile pensile porta lampada scialitica e lampada scialitica a parete (RIF. LS);
B. | mobile a terra di lunghezza indicativamente di 360 cm (moduli da 60 o 90 cm) e profondità indicativamente 60 cm. composto da: lavabo lavamani e lavabo lava bambino, completi di miscelatori, fasciatoio integrato completi di spondine riscaldabile e bilancia elettronica, moduli che integrano un carrello servitore in acciaio, uno o più portarifiuti e cassetti multiuso. In corrispondenza del fasciatoio va posta la lampada riscaldante con parte radiante ruotante completa di conteggio per apgar e sensore rilevazione temperatura neonato;
C. | Armadietti sotto finestra di profondità indicativamente di 35 cm. per uno sviluppo orizzontale di circa 360 cm, con libera composizione di almeno 2 ripiani per modulo (moduli indicativamente da 60 cm);
D. | N. 2 armadi contenitori di altezza di almeno 210 cm completi di ripiani o cassetti ed 1 armadio guardaroba di altezza di almeno 210 cm, da porre in corrispondenza e a riempimento della nicchia;
E. | Spalliera a parete;
F. | Liana a soffitto preferibilmente su binario scorrevole;
G. | N. 1 sgabello per ostetrica ad altezza variabile con superficie lavabile e sanificabile, senza schienale;
H. | N. 1 sgabello da parto con cuscino superficie lavabile e sanificabile;
I. | N. 1 poltrona preferibilmente trasformabile in letto per accompagnatore/trice;
J. | Solo per una sala (rif. 524): Vasca Travaglio-parto in fibra di vetro con volume indicativo 350-500 litri, preferibilmente con porta e scarico elettrico, completa di maniglie interne inox, seduta ergonomica, sedile estraibile, scala con 2 scalini e corrimano inox, sistema di riscaldamento interno, con filtro antilegionella autopulente, maceratore con accessori per aspirazione dei corpi estranei in vasca;
rif. | Dotazione prevista per la sala travaglio (rif. 528 su pianta all. Plan_legenda_blocco-parto.pdf) | fornire descrizione e nome prodotto, inserire se necessario eventuali riferimenti a schede tecniche allegate (preferibile rendering 3D)
A. | mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60 o 90 cm) e profondità indicativamente 60 cm. composto da: lavabo lavamani e lavabo lava bambino, completi di miscelatori, fasciatoio integrato completi di spondine riscaldabile e bilancia elettronica, un modulo che integra uno o più portarifiuti. In corrispondenza del mobile a terra è richiesto mobile pensile composto da moduli con almeno due ripiani e lampada riscaldante con parte radiante ruotante;
B. | N. 1 armadio guardaroba di altezza di almeno 210 cm, da porre in corrispondenza e a riempimento della nicchia;
C. | Spalliera a parete;
D. | Liana a soffitto preferibilmente su binario scorrevole;
E. | N. 1 sgabello per ostetrica ad altezza variabile con superficie lavabile e sanificabile, senza schienale;
F. | N. 1 sgabello da parto con cuscino superficie lavabile e sanificabile;
G. | N. 1 poltrona preferibilmente trasformabile in letto per accompagnatore/trice;
H. | N. 1 letto completo di materasso per la donna in travaglio con cuscini e superficie lavabile e sanificabile;
rif. | Dotazione prevista per la sala parto (rif. 533 su pianta all. Plan_legenda_blocco-parto.pdf) | fornire descrizione e nome prodotto, inserire se necessario eventuali riferimenti a schede tecniche allegate (preferibile rendering 3D)
A. | mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60) e profondità indicativamente 60 cm. con almeno un modulo che integra uno o più portarifiuti e gli altri con almeno due ripiani per anta;
B. | mobile a terra di lunghezza indicativamente di 300 cm (moduli da 60) e profondità indicativamente 60 cm. con almeno due ripiani per anta;
C. | N. 1 armadio di larghezza indicativa di 120 cm di altezza di almeno 210 cm con almeno 5 ripiani;
D. | lampada scialitica Rif LS;
E. | N. 1 sgabello per ostetrica ad altezza variabile con superficie lavabile e sanificabile, senza schienale;
F. | N. 1 letto Rif LP;
rif. | Rif LS. : Lampada scialitica a parete | descrivere evitando risposte come "presente" "sì"
LS.1 | a LED ad alta durata
LS.2 | da almeno 60.000 lux doppio braccio snodato,
LS.3 | possibilità di regolazione intensità luminosa,
LS.4 | fascio luminoso con ampia profondità di campo,
LS.5 | Indice di resa cromatica >= 95
LS.6 | Luce fredda
LS.7 | conforme alle norme mediche IEC 60601 -1 e 60601-2 e gli standard speciali IEC 60601-241 93/42 EEC e 2007/43
rif. | Rif LP. : Letto Parto anche per parto cesareo | descrivere evitando risposte come "presente" "sì"
LP.1 | Letto molto stabile, per permettere alla paziente di assumere una grande varietà di posizioni
LP.2 | Altezza del letto, inclinazione dello schienale e della sezione gambe e glutei regolabili elettricamente
LP.3 | Sezione gambe indipendenti e divaricabili
LP.4 | Posizione trendelenburg ed anti trendelenburg
LP.5 | Inclinazione bilaterale / tilt
LP.6 | Zona pelvica con taglio a “U”
LP.7 | Leva per immediato abbassamento dello schienale in posizione orizzontale in caso di emergenza
LP.8 | Testa letto (se presente) facilmente asportabile per manovre rianimatorie
LP.9 | Sponde letto rimovibili o a scomparsa
LP.10 | Sezione piedi asportabile o a scomparsa
LP.11 | Maniglie di spinta incorporate nella struttura e sbarra rimovibile
LP.12 | Poggia polpacci e poggia piedi incorporati nella struttura, orientabili, e dotati di punto di appoggio
LP.13 | Poggiabraccia asportabili
LP.14 | n.4 ruote piroettanti con freno centralizzato
LP.15 | Batteria di emergenza ricaricabile
LP.16 | Letto regolabile tramite telecomando e tramite interruttore a pedale
LP.17 | Materiali di facile pulizia, materasso con rivestimento anallergico e ignifugo
LP.18 | Certificato per effettuare parto cesareo
Rif. | Criteri di valutazione | descrivere evitando risposte come "presente" "sì"
1 | Caratteristiche funzionali della vasca parto
2 | Caratteristiche funzionali del letto parto anche per parto cesareo
3 | Ergonomia e design del mobilio offerto, in particolare qualità dei materiali e soluzioni integrate con tutte le dotazioni offerte (mobili, letto travaglio, liana, accessori per il parto,…)
4 | Caratteristiche preferenziali