## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 Topografo e Tomografo Corneale per l’U.O.C. di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Bassano. Gara N. 2021-048-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Sistema per topografia con disco di placido
2 | Tomografia Sheimpflug e OCT del segmento anteriore
3 | Modulo per il calcolo IOL dopo chirurgia refrattiva
4 | Mappa dello spessore epiteliale
5 | Mappa dello spessore stromale e pachimetrico
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima preferenziali: | Descrizione:
1 | Stampante a colori dedicata
2 | Tavolo con supporto dedicato per il monitor
3 | Tavolo con variazione di livello elettrico
ALTRE INFROMAZIONI
A | Descrizione dell'integrabilità con protocolli standard (HL7, DICOM, …) e/o proprietari (specificare se presenti in fornitura, se in opzione o se non presenti e non fornibili)
B | Durata estensione garanzia oltre i 24 mesi richiesti
C | Descrizione del servizio di assistenza remota ed in linea