## T 2 - scheda tecnica
T2 -Scheda tecnica
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto fornitura, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, di sistemi per telecardiologia.
Caratteristiche di minima (obbligatorie) |  | inserire specifiche ed eventuale breve descrizione
ECG indossabili
1 | ECG indossabile a due derivazioni,
2 | registrazione di una traccia elettrocardiografica di almeno 40sec
3 | facilità di utilizzo, possibilità di acquisire direttamente a contatto della cute dello sterno senza l’uso cavi e possibilmente con un unico tasto operativo
4 | trasmissione in automatico attraverso SIM integrata
5 | il tracciato verrà ricevuto dal medico via web di cui il successivo punto 11.
MC1 | materiali di consumo
Loop recorder
6 | possibilità di rilevare i seguenti eventi aritmici: Tachicardia, Bradicardia, Fibrillazione atriale e pause automaticamente
7 | acquisizione e registrazione dei tracciati ECG manuale da parte del paziente,
8 | acquisizione e registrazione dei tracciati ECG attraverso il rilevamento automatico degli eventi aritmici di cui il precedente punto 6
9 | acquisizione e registrazione dei tracciati ECG ad intervalli predefiniti attraverso un timer integrato
MC2 | materiali di consumo
Software ECG Manager
10 | possibilità di configurare, per ogni specifico paziente, i diversi parametri di rilevamento
11 | piattaforma software web-based
12 | funzioni di gestione dell’anagrafica pazienti,
13 | funzioni di gestione dispositivi
14 | funzioni di gestione trasmissioni/tracciati ricevuti
criteri valutazione
C1 | semplicità d’uso
C2 | funzioni del software ECG manager
C3 | esportabilità dei dati in formati standard
C4 | configurazioni e funzioni di alert e sicurezza
C5 | prezzo (somma dei prezzi singoli moltiplicati le quantità per n. 3 anni) | 0
dettaglio prezzi (compilare solo le celle evidenziate, eventualmente aggiungere righe) | dettaglio prezzi |  | quantità/anno | anni | totale
C5.1 | canone annuo ECG indossabile |  | 10 | 3 | 0
C5.2 | canone annuo Loop recorder |  | 3 | 3 | 0
C5.3 | canone annuo software ECG manager |  | 1 | 3 | 0
elenco materiale di consumo (per una stima annua di 180pz):
C5.4 | materiale 1 |  |  | 3 | 0
C5.5 | materiale 2 |  |  | 3 | 0
C5.6 | materiale 3 |  |  | 3 | 0
C5.7 | materiale 4 |  |  | 3 | 0
C5.8 | materiale 5 |  |  | 3 | 0
C5.9 | materiale 6 |  |  | 3 | 0
C5.10 | materiale 7 |  |  | 3 | 0