ALLEGATO N. 1 - ELENCO PRESTAZIONI

| Descrizione | Quantità annua Distretto di Bassano | Quantità annua Distretto di Thiene | Prezzo unitario offerto per intervento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio delle Sale Operatorie in conformità alle Linee Guida ISPESL presso il Presidio ospedaliero di rete Bassano e l'Ospedale nodo di rete Asiago |  |  |  |  |
| Valutazione dell'efficacia dell'impianto VCCC (portate d'aria, volumi di aria immessi e pressioni ambientali), misura at rest ed in operation | 12 | / |  |  |  |

| Monitoraggio dell’esposizione a Gas Anestetici nelle Sale Operatorie del Presidio ospedaliero di rete Bassano, dell'Ospedale nodo di rete Asiago e dell'Ospedale di Santorso. (Riferita ad un anno. Con cadenza delle verifiche semestrale) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio Ambientale per la ricerca di gas e vapori anestetici | 30 | 20 |  |  |
| Costo orario per campionamento inclusa strumentazione e impegno tecnico + Trasferta a forfait | 48 | 10 |  |  |
| Stesura relazione conclusiva | 4 | 2 |  |  |
| Dosaggio biologico degli operatori esposti | 30 | 30 |  |  |

| Monitoraggio ambientale e biologico Anatomia Patologica presso il Presidio ospedaliero di rete Bassano e presso l'Ospedale di Santorso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio Ambientale per la ricerca di Aldeidi (Formaldeide), Alcoli (Etanolo), Solventi (Xilolo) | 14 | 8 |  |  |
| Costo orario per campionamento, inclusa strumentazione e impegno tecnico + Trasferta a forfait | 9 | 5 |  |  |
| Stesura relazione conclusiva | 1 | 1 |  |  |
| Monitoraggio superficiale per la ricerca di Aldeidi | 24 | 12 |  |  |
| Dosaggio biologico degli operatori esposti (metaboliti urinari) | 34 | 16 |  |  |

| Monitoraggio ambientale e biologico Agenti Chimici Pericolosi presso il Presidio ospedaliero di rete Bassano, l'Ospedale nodo di rete Asiago, l'Ospedale di Santorso e il Centro Sanitario Polifunzionale "Boldrini" di Thiene |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio Ambientale per la ricerca di sostanze aerodisperse indicate dal Servizio di Prevenzione e Protezione. | 40 | 20 |  |  |
| Costo orario per campionamento, inclusa strumentazione e impegno tecnico + Trasferta a forfait | 11 | 7 |  |  |
| Stesura relazione conclusiva | 7 | 4 |  |  |
| Dosaggio biologico degli operatori esposti | 10 | 10 |  |  |

| Monitoraggio dei parametri Microclimatici presso le sedi del Distretto di Bassano dell'ULSS 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoraggio dei parametri microclimatici - N. 2 punti indagati | 3 | / |  |  |
| Costo orario per campionamento, inclusa strumentazione e impegno tecnico + Trasferta a forfait | 10 | / |  |  |
| Stesura relazione conclusiva | 3 | / |  |  |
| Monitoraggio dell'esposizione a farmaci antiblastici nei locali di somministrazione del DH oncologico del Presidio ospedaliero di rete Bassano, dell'Ospedale nodo di rete Asiago e presso i locali di preparazione e somministrazione dell'Ospedale di Santorso e se necessario del Centro Sanitario Polifunzionale "Boldrini" di Thiene |  |  |  |  |
| Analisi di laboratorio mediante cromatografia liquida ad alta prestazione UPLC/MS-MS per la ricerca di farmaci antiblastici su piani ed attrezzature di lavoro, su DPI del personale. Tecnica di campionamento: wipe test. | 25 | 20 |  |  |
| Costo orario per campionamento | 6 | 6 |  |  |
| Dosaggio biologico urinario degli operatori esposti | 16 | 10 |  |  |
| Stesura relazione conclusiva | 2 | 1 |  |  |
| Trasferta a forfait | 2 | 1 |  |  |
| Ricerca fibre di amianto presso le sedi individuate del Distretto di Bassano dell'Azienda ULSS 7 |  |  |  |  |
| Ricerca (presenza/assenza) fibre di amianto su campione massivo | 10 | / |  |  |
| Ricerca fibre di amianto (conteggio) aerodisperso, su filtro | 5 | / |  |  |
| Costo orario per campionamento. Inclusa strumentazione | 4 | / |  |  |
| Stesura relazione conclusiva | 1 | / |  |  |
| Trasferta | 1 | / |  |  |
| Cappe chimiche - Sedi Azienda ULSS 7 |  |  |  |  |
| Esecuzione del test di contenimento di cappe chimiche ai sensi della norma EN 14175, parte 1-2-3. | 2 | 2 |  |  |
| Costo orario per campionamento | 4 | 4 |  |  |
| Stesura relazione tecnica | 2 | 2 |  |  |
| Trasferta | 2 | 2 |  |  |
| Contaminazione/presenza Legionella - Sedi Azienda ULSS 7 |  |  |  |  |
| Controllo della contaminazione per ricerca Legionella. Matrice: acqua | 10 | / |  |  |
| Controllo della contaminazione per ricerca Legionella. Matrice: aria (campionamento attivo) | 5 | / |  |  |
| Costo orario per campionamento, inclusa strumentazione e tecnico | 3 | / |  |  |
| Stesura relazione tecnica | 2 | / |  |  |
| Trasferta | 2 | / |  |  |
| Emissioni in aria di agenti chimici pericolosi e inquinanti emessi da stampanti laser, fotocopiatori, e altri dispositivi analoghi. Sedi Azienda ULSS 7 |  |  |  |  |
| Misurazioni, comprensive di strumentazione di misura e tecnico qualificato per lo svolgimento del monitoraggio su apparecchi indicati dall'Azienda Sanitaria | 10 | 10 |  |  |
| Costo orario per campionamento | 16 | 16 |  |  |
| Stesura relazione tecnica | 2 | 3 |  |  |
| Trasferta | 2 | 2 |  |  |
| Misurazione rumore e valutazione del rischio presso le sedi indicate dall'Azienda ULSS 7 |  |  |  |  |
| Misurazioni, comprensive di strumentazione di misura e tecnico qualificato per lo svolgimento del monitoraggio su attività e apparecchi indicati dall'Azienda Sanitaria | 20 | / |  |  |
| Costo orario per campionamento | 16 | / |  |  |
| Stesura relazione tecnica | 2 | / |  |  |
| Trasferta | 2 | / |  |  |
| Misurazione vibrazioni e valutazione presso le sedi indicate dall'Azienda ULSS 7 |  |  |  |  |
| Misurazioni, comprensive di strumentazione di misura e tecnico qualificato per lo svolgimento del monitoraggio su attività e apparecchi indicati dall'Azienda Sanitaria | 5 | / |  |  |
| Costo orario per campionamento | 8 | / |  |  |
| Stesura relazione tecnica | 2 | / |  |  |
| Trasferta | 2 | / |  |  |
| Totale |  |  |  |  |