Allegato T2 – scheda tecnica

N. 2 COLONNE ENDOSCOPICHE PER OTORINOLARINGOIATRIA

Griglia di valutazione

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | Descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Processatore video full-HD |  |
| 2 | Testina 3CCD o CMOS in full-HD |  |
| 3 | Fonte luminosa led |  |
| 4 | Monitor medicale da almeno 32” con tecnologia 4K UHD, 16:9, con funzione di upscaling di segnale video |  |
| 5 | Carrello da destinare all’alloggiamento in configurazione di sistema di apparecchiature elettromedicali |  |
| 6 | Possibile compatibilità con video endoscopi flessibili anche di serie precedenti |  |