## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di di n. 1 sistema per controlli di qualità radiologici per le UU.OO.CC. Radiologia dei Presidi Ospedalieri di Bassano e Santorso. Gara N. 2021-223-TH.
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Elettrometro
2 | Multisensore per misure di Dose, dose rate Kv, tempi, HVL e forma d’onda in diagnostica, dentale, TC, fluoro
3 | Set filtri in rame range da 0,1 a 2 mm
4 | Set di 15 lastre in PMMA 20x20 con spessore 1 cm
5 | Fantoccio per misure alto e basso contrasto in diagnostica
6 | Software per l'analisi automatica del fantoccio