## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 SISTEMA AUTOMATICO DI COLORAZIONE E MONTAGGIO VETRINI PER S.S.D. DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI RETE BASSANO - GARA N. 2020-331-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | sistema integrato composto da coloratore e da montatore di vetrini utilizzabili anche separatamente
2 | capacità di produzione almeno n. 300 vetrini/ora
3 | con sistema di aspirazione a filtri attivi a carboni attivi a carboni attivi con predisposizione scarico esterno
4 | sistema chiuso
5 | passaggio automatico dal coloratore al montavetrini senza l'ausilio di un operatore
6 | possibilità di utilizzare vetrini di differenti dimensioni
7 | stazione riscaldante
8 | almeno 10 protocolli di colorazione ed almeno 4 protocolli di montaggio
9 | scarto automatico dei vetrini rotti
10 | possibilità di utilizzare montanti di differenti case produttrici
11 | sistema di pulizia del beccuccio, operativo anche nella fase di lavoro
12 | possibilità di carico anche manuale
13 | dimensioni contenute inferiori a 180 cm
criteri
A | flessibilità d’uso (protocolli, misure e tipologie di vetrini e montanti)
B | semplicità d’uso
C | produttività
D | dimensioni