Allegato T2 – scheda tecnica

N. 3 FIBROBRONCOSCOPI

Griglia di valutazione

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | Descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |
| --- | --- | --- |
| 1 | Angolo di visione 120° |  |
| 2 | Profondità di campo 3-50 mm |  |
| 3 | Canale operativo 2.8 mm |  |
| 4 | Diametro terminale distale 5.9 mm |  |
| 5 | Diametro tubo flessibile 6.0 mm |  |
| 6 | Angolazioni tratto angolabile 180°-130° Alto-Basso |  |
| 7 | Lunghezza operativa 600 mm |  |
| 8 | Lunghezza totale 890 mm |  |
| 9 | Peso 550 g circa |  |
| 10 | Impermeabilità con possibilità di disinfezione per immersione anche dei canali interni |  |