## tabella T2
TABELLA T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Affidamento diretto, ex art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, della fornitura in service di un sistema chirurgico ad ultrasuoni a tecnologia piezoelettrica da utilizzare presso l’U.O.S.D. Maxillo-Facciale del P.O. Bassano e relativo materiale di consumo.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | tecnologia piezoelettrica ad ultrasuoni
2 | due canali di lavoro piezoelettrici indipendenti con doppia pompa di irrigazione
3 | manipoli monouso e pluriuso
4 | kit di irrigazione
5 | ampia gamma di manipoli ed inserti monouso
6
7
8
9
10
11
12
13
criteri
A
B
C
D
E