## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Letto molto stabile e spazioso
2 | Altezza del letto, inclinazione dello schienale e della sezione glutei regolabili elettricamente
3 | Posizione Trendelenburg
4 | Zona pelvica con taglio a U
5 | Leva per immediato abbassamento dello schienale in posizione orizzontale
6 | Testa letto (se presente) facilmente asportabile
7 | Sponde letto rimovibili o a scomparsa
8 | Sezione piedi asportabile o a scomparsa
9 | Maniglie di spinta incorporate nella struttura e sbarra rimovibile
10 | Poggia polpacci e poggia piedi incorporati nella struttura, orientabili, e dotati di punto di appoggio
11 | n. 4 ruote piroettanti con freno centralizzato
12 | Batteria di emergenza ricaricabile
13 | Letto regolabile tramite telecomando e tramite interruttore a pedale
14 | Materiali di facile pulizia, materasso con rivestimento anallergico e ignifugo