Allegato 2)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

| Caratteristica | Descrizione |
| --- | --- |
| Dimensioni monitor: 26” |  |
| Tipologia pannello: COLOR LCD |  |
| Risoluzione: 1090x1080 formato 16:9; |  |
| Luminosità: almeno 700 cd/m2; |  |
| Contrasto: almeno 1400:1; |  |
| Input: BNC (3G-SDI) x 2, BNC (Composite) x1 (RGB C-Sync or Component) x1 set, S- Video x 1, DVI-D x 2 (with HDCP), D-Sub 15 pin (mini) x 1; |  |
| Output: BNC (3G-SDI) x 2, BNC (Composite) x 1, BNC (RGB C- Sync or Component) x1 set, S- Video x 1, DVI-D x1. |  |
| Altre caratteristiche tecniche |  |