## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Laser a Tullio con potenza di almeno 60 watt in uscita
2 | Energia regolabile fino ad almeno 5J
3 | Possibilità di scelta tra diversi protocolli predefiniti e personalizzabili
4 | Disponibilità di diverse fibre mono e poli uso a partire da almeno 200 micron
5 | Disponibilità di pedale per attivare il laser
6 | Tecnologia che limita la retropulsione
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (facoltative): | Descrizione:
1 | Possibilità di salvataggio dei dati di trattamento dei singoli pazienti