## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima monitor fetali cardiotocografici | Descrizione:
1 | Trasduttori US ed TOCO confortevoli e con un elevato grado di protezione IP
2 | Rilevamento automatico delle coincidenze nella frequenza cardiaca al fine di distinguere con chiarezza il battito cardiaco materno da quello fetale anche il caso di gravidanze gemellari;
3 | Monitoraggio di almeno due frequenze cardiache (gemellare);
4 | Allarmi in caso di perdita del segnale, episodi di bradicardia o tachicardia. Le impostazioni delle soglie di allarme devono essere memorizzate;
5 | Display grafico a colori multifunzione touch-screen, per la visualizzazione dei tracciati cardiotocografici, della qualità del segnale rilevato e delle contrazioni, preferibilmente con possibilità di passare dalla visualizzazione numerica a grafica del tracciato;
6 | Auto-adattamento dello schermo per una disposizione e leggibilità ottimizzata delle misurazioni;
7 | Stampante termica ad alta risoluzione a matrice lineare con annotazioni automatiche;
8 | Evidenziazione, sul tracciato, degli event-maker;
9 | Rilevazione NIBP materna;
10 | Modulo integrato per collegamento a Centrale di Monitoraggio;
11 | - n° 1 trasduttore CARDIO - n° 1 trasduttore TOCO
Rif. | Ulteriori richieste in aggiunta incluse nell’offerta | Descrizione:
12 | Rilevazione dello scalpo fetale da almeno due monitor fetali;
13 | Fornitura di almeno ulteriori n° 2 trasduttori CARDIO.
14 | Fornitura di almeno n° 3 carrelli
Rif. | Caratteristiche tecniche preferenziali (non obbligatorie) | Descrizione:
15 | Rilevamento automatico delle coincidenze nella frequenza cardiaca al fine di distinguere con chiarezza il battito cardiaco materno da quello fetale con il solo utilizzo dei trasduttori ad ultrasuoni;
16 | I tracciati gemellari devono preferibilmente poter essere stampati sullo stesso grafico;
17 | Analisi dei tracciati NST (Non Stress) secondo i criteri riconosciuti e validati da Nichd e/o Dawes/Redman;
18 | Deve essere possibile stampare il profilo dei movimenti fetali. Deve essere presente il modulo software per il profili del movimento fetale (FMP) artefatti;
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima sistemi telemetrici | Descrizione:
19 | Unità base per la ricezione dei tracciati telemetrici e ricarica dei trasduttori
20 | Le telemetrie devono poter essere utilizzabili su tutti i cardiotocografi
21 | Trasduttori wireless, impermeabili e leggeri che consentono una sorveglianza continua anche quando la paziente è in immersione
22 | Elevata autonomia delle batterie e tempi di ricarica ridotti;
23 | - n° 1 trasduttore CARDIO - n° 1 trasduttore TOCO
Rif. | Ulteriori richieste in aggiunta incluse nell’offerta | Descrizione:
24 | In aggiunta devono essere previsti n° 2 trasduttori CARDIO.
Rif. | Caratteristiche tecniche preferenziali (non obbligatorie sistemi telemetrici) | Descrizione:
25 | Rilevamento automatico delle coincidenze nella frequenza cardiaca al fine di distinguere con chiarezza il battito cardiaco materno da quello fetale con il solo utilizzo dei trasduttori ad ultrasuoni;
26 | Monitoraggio di almeno due frequenze cardiache (gemellare);
27 | Elevata portata operativa in linea d’aria (almeno 50 metri) con segnalazione automatica superamento limite di copertura;
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima sistemi telemetrici | Descrizione:
28 | Dotata di monitor idoneo alla visualizzazione contemporanea di tutti i tracciati attivi provenienti dai monitor fetali e dai trasmettitori telemetrici
29 | Capacità di gestire sino ad almeno 16 monitor fetali;
30 | Dotata di memoria interna per l’archiviazione dei tracciati cardiotocografici, dotata preferibilmente di sistema di sicurezza per l’integrità del supporto e dei dati;
31 | Segnalazione di allarme acustico/visivo;
32 | Completa di tutte le licenze software necessarie al completo funzionamento;
33 | Stampante laser dedicata su formato A4 con n. 2 toner a corredo;
34 | Gruppo di continuità di dimensionamento idoneo per la continuità dell’attività della centrale e dei dispositivi annessi;
35 | Interfacciamento completo con i monitor fetali e gli altri componenti del sistema offerto;