Allegato T2 – scheda tecnica

FONTE LUCE FREDDA A LED

Griglia di valutazione

| Rif. | CARATTERISTICHE TECNICHE OBBLIGATORIE: | descrivere evitando risposte come "presente" "sì" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intensità luminosa equivalente a sorgenti luminose da 300 W |  |  |
| 2 | Doppia sorgente di cui una ad emissione di luce bianca ed una per l'utilizzo del verde indocianina che deve andare a sovrapporsi a quella bianca (non in alternativa) |  |  |
| 3 | Collegabile al sistema video in uso Mod. IMAGE 1 Karl Storz |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| .. | .. |  |  |