## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Mod. ELI280 completo di interpretazione e interfaccia di comunicazione via Ethernet modulo wi-fi. Modulo AM12 più possibilità DICOM completi di carrello
2 | N 3 cavi ecg elettrodi WAM-AM12 Cod. Prod. 9293-046-61