## L1
Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. GARA 2023-061-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). CUP I83C22000640005.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
LOTTO 1: n. 2 distanziometro laser per verifiche dimensionali per le attività del servizio (requisiti igienico sanitari, rispetto distanze di legge, ecc.):
- n. 2 distanziometro laser per misura distanze fino a 30 m con precisione tipica di ±2 mm - Connettività Bluetooth, funzioni di misurazione da bordo superiore e da bordo inferiore come punto iniziale della misurazione; inclusa custodia protettiva e batterie.

## L2
Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. GARA 2023-061-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). CUP I83C22000640005.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
LOTTO 2: n. 2 colorimetro per misurazioni di campo legato alle attività di sorveglianza del servizio
- n. 2 Misuratore tascabile/portatile di cloro libero e cloro totale con display LCD e lettura diretta in mg/litro, comprensivo di custodia e kit reagenti di rivelazione (in polvere o liquidi); - Campo di misura: da 0,02 a 5,00 mg/l - Risoluzione: 0,01 mg/litro - Precisione (a 20 °C): 0,03 mg/litro - Deviazione EMC tipica: 0,01 mg/litro - Sensore al silicio - batterie incluse - Condizioni d'uso: 0÷50 °C, 0-90 % umidità relativa

## L3
Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. GARA 2023-061-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). CUP I83C22000640005.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
LOTTO 3: n. 1 sonda multiparametrica per misurazioni di campo (T, pH, coducibilità, …)
- Tester multiparametro: pH-metro/conduttivimetro e termometro Requisiti minimi: - Funzione pH: Risoluzione 0,01 pH - Funzione Taratura pH con soluzioni tampone incluse nella fornitura (o equivalente) per una accuratezza di ±0,01 pH - Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH. Lettura della temperatura - Funzione Taratura conducibilità - Funzione Taratura/Controllo Temperatura - Compensazione automatica della temperatura - Messaggi di auto-diagnosi - Alimentazione a batteria incluse o ricaricabile campo di misura: pH: -2,00…16,00 (0,01 pH); mV: -1.000…+1000 mV; Conducibilità 0,01μS…200 mS; Temperatura °C: 0,0…80,0 (0,1 °C)

## L4
Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. GARA 2023-061-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). CUP I83C22000640005.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
LOTTO 4: n. 1 congelatore per conservazione ad alta prestazione per materiali utili alle attività del servizio
- n. 1 ultra-congelatore a pozzetto Requisiti minimi: - Capacità 70 litri; - temperatura regolabile da -20°C...-86°C; - display; allarmi di temperatura e remoto; registratore dati integrato; serratura; foro di controllo; - batteria di backup per 48 ore. - Conforme Atex. Tale apparecchiatura dovrà rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

## L5
Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. GARA 2023-061-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). CUP I83C22000640005.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
LOTTO 5
A): n. 1 data logger temperatura per trasporto campioni - Data Logger Temperatura FT-BT05 - Dotato di sonda interna e sistema Bluetooth 4.0 con distanza massima di trasmissione di circa 30 metri; - Memoria dati: 15.000 letture; - Alimentazione: Batteria al Litio con durata un anno in funzione della modalità di utilizzo, facilmente sostituibile; Intervallo di registrazione: da 2 secondi, modificabile; - Temperatura: Range: da -20,0 °C a + 60,0 °C, Risoluzione: +/- 0,1 °C Accuratezza: 1 °C
B): n. 1 frigorifero portatile per conservazione campioni - n. 1 frigorifero elettrico portatile con alimentazione elettrica 12 V per utilizzo su automezzo (cavo da 3 m) Requisiti minimi: - capienza campioni 25 L; - temperatura minima raggiungibile - 10°C; - display di controllo; cavo incluso; manuale di istruzioni Tale apparecchiatura dovrà rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”.

## L6
Affidamento diretto fornitura urgente di materiale vario per il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana. GARA 2023-061-BAS. Piano nazionale Investimenti Complementari al P.N.R.R. (PNC). CUP I83C22000640005.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
LOTTO 6: n. 2 misuratore portatile di CO2 per valutazione speditiva qualità dell'aria indoor
Requisiti minimi: - Monitor di Qualità Dell'aria con Batteria Ricaricabile, cavo ricarica, supporto dotato di display a colori TFT da 3,2 Pollici, per misura di anidride carbonica in aria (intervallo di misura 0 - 10000 ppm, precisione di rilevamento di ± (40PPM ± rdg10%)), velocità di risposta 1 s, completo di Termometro (Intervallo di misurazione della temperatura: da -20 a + 60 °C - Precisione di misurazione della temperatura: ± 1 °C, Risoluzione della temperatura: 0.01℃ e Igrometro (Intervallo di misurazione dell'umidità: 0 - 100% RH, precisione di misurazione dell'umidità: ± 2% RH (20 - 80% RH)).