## tabella T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Fornitura di n. 2 Rino-laringo-fibroscopi flessibili da utilizzarsi con la colonna per endoscopia di marca Olympus in uso presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. di Santorso. Gara 2022-343-Th
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | N. 2 Rinolaringofibroscopi flessibili Olympus Mod. ENF-GP2 completi di:
tester di tenuta
cavo luce a fibre ottiche
fonte di luce portatile
Per compatibilità con la colonna Olympus in uso