## tabella T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Fornitura di n. 1 Piattaforma unificata Olympus o compatibile con strumenti videoendoscopi flessibili in dotazione di marca Olympus composta da sorgente luminosa LED e videoprocessore in unico sistema compatto, integrata di n.1 Modulo di Intelligenza Artificiale integrato e/o integrabile nel videoprocessore, per l’UOC Gastroenterologia del P.O. Bassano del Grappa. GARA 2023-15-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Piattaforma unificata composta da sorgente luminosa LED e Videoprocessore integrati in unico sistema compatto, mod. CV-1500 Olympus o compatibile con strumenti videoendoscopi flessibili in dotazione di marca Olympus
2 | Risoluzione 4K UHD
3 | Completa di sistemi di enfatizzazione dell'immagine
4 | Modulo Intelligenza Artificiale Olympus mod. Endo-Aid CADe
5 | Compatibilità con con strumenti videoendoscopi flessibili in dotazione di marca Olympus