## tabella T2
TABELLA T2
Fornitura di n. 1 microtomo rotativo motorizzato per l’U.O.C. Anatomia e Istologia Patologica del P.O. di Santorso. Gara 2022-109-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione (è richiesta una descrizione esaustiva, ma non prolissa, non verranno considerate risposte come: "presente", "sì" o "si veda in ..."):
1 | Taglio motorizzato con gestione elettronica e sistema motorizzato di avanzamento/arretramento del campione
2 | Struttura stabile con meccanismi micrometrico e macrometrico in alloggiamento chiuso
3 | Sistema di cambio rapido per tutti i morsetti porta campione
4 | Dispositivo di protezione della lama incorporato nel supporto portalama
5 | Display di interfaccia utente
6 | Blocco del volantino di comando facilmente inseribile in qualsiasi posizione del campione
7 | Movimento verticale/orizzontale del campione di elevata stabilità
8 | Orientamento del campione sugli assi X e Y di almeno +/-8° con rotazione completa sull’asse Z di 360°. Sistema di orientamento micrometrico del campione in grado di consentire diverse regolazioni con differenti inclinazioni
9 | Corsa verticale del campione di 70 mm. La configurazione dovrà essere preferibilmente comprensiva di un sistema per mantenere freddo il blocchetto durante il taglio
10 | Avanzamento orizzontale motorizzato del campione con controllo elettronico e corsa massima indicativa di 25 mm
11 | Ampia possibilità di poter regolare lo spessore delle sezioni di taglio (almeno da 0,5 a 50 μm). Descrivere le modalità di sezionamento disponibili
12 | Ampia possibilità di regolazione dello spessore di sgrossatura (almeno da 1 μm a 300 μm)
13 | Avanzamento e arretramento rapido motorizzato
14 | Ampia possibilità di regolazione della velocità di taglio (almeno da 0 a 300 mm/s)
15 | Possibilità di disabilitazione della funzione di taglio automatizzato
16 | Dispositivi di sicurezza finalizzati a prevenire movimenti indesiderati del campione e limitare le possibilità di contatto accidentale con la lama anche durante il taglio
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (preferenziali)
17 | Finitura esterna in alluminio anodizzato
18 | Vassoio integrato in allumino anodizzato