## tabella T2
TABELLA T2
FORNITURA URGENTE DI N. 6 BARELLE D’EMERGENZA ELETTRICHE PER U.O.C. ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI RETE BASSANO - GARA N. 193BAS-2021 - CODICE COMMESSA 7-2020-1.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Destinazione area d’emergenza urgenza Pronto Soccorso
2 | Trazione elettrica
3 | Piano in rete
4 | Ruote 200 mm + 5’ ruota
5 | Maniglia di spinta alla testa con abbattimento e comando per movimentazione elettrica
6 | Spondine laterali con abbattimento
7 | Porta sacche laterali
8 | Supporto bombola vert. D 110
9 | Portarotolo
10 | Asta flebo telescopica 2 ganci
11 | Barra normalizzata lato testa
12 | Materasso per barella 4 sezioni.
Criteri aggiudicazione
A | maneggevolezza
B | sicurezza
C | stabilità
D | pulizia
E | manutenzione
F | garanzia
G | confort
H | economicità della proposta economica