## tabella T2
Scheda T2
LOTTO 1: n. 3 microscopi ottici con sistema per acquisizione immagini
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
RIF | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Stativo con illuminazione a LED
2 | Tavolino con ferma vetrini universale
3 | Obiettivi: 1,25-5x-10x-20x-40x-63x
4 | Condensatore con cappa condensatrice scamottabile
5 | Base di appoggio con inclinazione variabile per l’intero microscopio adattabile alle necessità ergonomiche dell’utilizzatore
6 | Tubo binoculare ergonomico
7 | Oculari 10x, indice di campo 25 mm
8 | Fotocamera, preferibilmente integrata, da 5 Mgpx accessoriata con uscita USB, memory card SD, uscita in full HD collegabile direttamente ad un monitor HD senza utilizzo di computer, software base per misure
9 | Possibilità di collegamento sia in rete che in WIFI a dispositivi mobili