## tabella T2
Scheda T2
LOTTO 2: n. 1 microscopio ottico con KIT di polarizzazione
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
RIF | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Microscopio ottico con kit di polarizzazione
2 | Stativo con illuminazione a LED
3 | Tavolino con ferma vetrini universale
4 | Obiettivi: 1,25x-5x-10x-20x-40x-63x
5 | Condensatore con cappa condensatrice scamottabile
6 | Base di appoggio con inclinazione variabile per l’intero microscopio adattabile alle necessità ergonomiche dell’utilizzatore
7 | Tubo binoculare ergonomico
8 | Oculari 10x, indice di campo 25 mm
9 | Fotocamera, preferibilmente integrata, da 5 Mgpx, accessoriata con uscita USB, memory card SD, uscita in full HD collegabile direttamente ad un monitor HD senza utilizzo di computer, software base per misure
10 | Possibilità di collegamento sia in rete che in WIFI a dispositivi mobili