## tabella T2
Scheda T2
LOTTO 3: n. 1 microscopio ottico per citologia
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
RIF | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Stativo con illuminazione a LED
2 | Tavolino con ferma vetrini universale
3 | Obiettivi: 5x-10x-20x-40x-63x
4 | Condensatore con cappa condensatrice scamottabile
5 | Tubo binoculare ergonomico
6 | Oculari 10x, indice di campo 25 mm
7 | Base di appoggio con inclinazione variabile per l’intero microscopio adattabile alle necessità ergonomiche dell’utilizzatore