## tabella T2
Scheda T2
LOTTO 4 B): n. 1 microscopio ottico con ponte per cinque osservatori
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
RIF | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Stativo con illuminazione a LED
2 | Tavolino con ferma vetrini universale
3 | Messa a fuoco su entrambi i lati a 3 posizioni macro-micrometrica con regolazione della funzione di stop
4 | Obiettivi: 1,25-5x-10x-20x-40x-63x
5 | Condensatore con cappa condensatrice scamottabile
6 | Base di appoggio con inclinazione variabile per l’intero microscopio adattabile alle necessità ergonomiche dell’utilizzatore
7 | Tubo bonoculare ergonomico
8 | Oculari 10x, indice di campo 25 mm
9 | Ponte da discussione a 5 osservatori