## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Cappe laminari a flusso orizzontale, con relativo supporto da pavimento dedicato
2 | Dimensioni: a) Larghezza : 160 - 180 cm di larghezza; b) Profondità: interna non inferiore a 55 cm, esterna non superiore a 90 cm.
3 | Dotate di filtro HEPA H14 (come definiti dalla UNI EN 1822-2009), non proprietari per dimensione o composizione
4 | Flusso d’aria orizzontale certificato di classe ISO 5 (come definito dalla ISO 14644-1:2015)
5 | Dotate di contatempo che registra il numero di ore di funzionamento
6 | Dotate di sistema d’allarme visivo ed acustico in caso di inadeguatezza dei flussi d’aria interni / stato di apertura non corretto del pannello frontale
7 | Corpo esterno in acciaio verniciato con polvere epossidica
8 | Camera interna e piano di lavoro in acciaio AISI 304 o AISI 316
9 | Display con visualizzazione dei dati relativi allo stato di funzionamento della cappa (in particolare: velocità dei flussi, percentuale di potenza utilizzata dai motori)
10 | Rumorosità inferiore a 65 dB
11 | Presenza all’interno di almeno due prese elettriche Schuko (in posizione laterale o posteriore) con grado di protezione IP55 o migliore
12 | Possibilità di installare all’interno una lampada UV (con relativa tendina di protezione), dotata di contatempo dedicato