## tabella T2
Fornitura n. 1 ecocardiografo top di gamma per l’U.O.C. Cardiologia del P.O. di Bassano. GARA 2022-115-BAS.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Piattaforma digitale pc-based ad altissimo numero di canali digitali in TX-RX
2 | Beamformer di tipo digitale con ampio range di frequenza
3 | Elevato dynamic range
4 | Elevato frame rate per immagine e colore
5 | Sistema dotato delle seguenti modalità di lavoro: B-MODE M-MODE / M-MODE ANATOMICO
6 | Doppler PW * Doppler CW
7 | Doppler HPRF * Color Doppler
8 | Power Doppler ( direzionale)
9 | Tissue Doppler Imaging- color TDI- Doppler PW - TDI
10 | Tissue Harmonic Imaging
11 | Contrast imaging di II°generazione in opacizzazione LVO
12 | 3D, 3D realtime (4D) cardiologico transtoracico e transesofageo
13 | Monitor LCD diagnostico a colori di almeno 20” di dimensione , non iterlacciato, supportato da braccio articolato orientabile
14 | Pannello operativo touch screen a colori di ampie dimensioni dotato di tastiera alfanumerica o eventuale alternativa
15 | Dimensioni e peso contenuti per la facile movimentazione
16 | Contenuta rumorosità della apparecchiatura
17 | Carrello con ruote piroettanti
18 | Facile manutenzione, disinfezione e pulizia
19 | Spegnimento e riaccensione in brevi tempi
20 | Almeno 3 connettori sonde contemporaneamente attivi ( 3 connettori digitali, escluso eventuale connettore sonda pencil)
21 | Sonde ergonomiche di dimensioni e peso contenuti
22 | Trasduttori a scansione elettronica ad alta densità di elementi, larga banda, multifrequenza
23 | Seconda armonica tissutale multifrequenza attiva sui trasduttori e sulle varie modalità di lavoro
24 | Algoritmi di elaborazione del segnale e/o soluzioni hardware per la riduzione del rumore e degli artefatti
25 | Algoritmi di ottimizzazione dell’immagine sia in B-mode che in Doppler
26 | Zoom in tempo reale, anche su immagine congelata, zoom acustico (con zona selezionabile dall’operatore ) con elevato numero di ingrandimenti
27 | Elevato numero di preset programmabili
28 | Funzione real compound con più linee di vista in emissione e ricezione (vascolare)
29 | Funzione power doppler larga banda per esami vascolari ad altissima risoluzione con visualizzazione bidirezionali del flusso
30 | Software di misurazione per applicazioni cardiovascolari su pazienti adulti e pediatrici
31 | Software di misurazione automatica sul tracciato doppler (vascolare)
32 | Software di quantificazione avanzata 2D, integrato nella macchina, per la rilevazione del movimento e deformazione del tessuto cardiaco del ventricolo sinistro, atrio sinistro e ventricolo destro con calcoli automatici di frazione di eiezione e global longitudial strain con tecnica speckle traking.
33 | Protocolli avanzati di ecostress con possibilità di personalizzare il numero delle fasi
34 | Studio della riserva coronarica integrato nella macchina
35 | Modulo tridimensionabile cardiologico (3D /4D real time trans-toracico e trans-esofageo) modalità di acquisizione volumetrica in real time B/N e color su singolo battito, su più battiti, con e senza ecg.
36 | Modulo software per la quantificazione avanzata 3D integrato nella macchina per il calcolo automatico di volume e FE del ventricolo destro
37 | Modulo software per la quantificazione avanzata 3D integrato nella macchina per il calcolo automatico di volume e FE del ventricolo sinistro e atrio sinistro
38 | Modulo rilevazione ecg e respiro completo cavo paziente.
39 | Sistema archivio dati, immagini, filmati su hard disk di almeno 1TB integrato nella macchina
40 | Porte USB
41 | Masterizzatore CD/DVD integrato
42 | Dotazione presa di rete ETHERNET; la porta deve garantire un isolamento di grado medicale dell’ecografo dalla rete LAN, o in alternativa deve essere fornito dispositivo esterno con stesso grado di isolamento (tipo optoisolatore)
43 | Trasmissione file wireless
44 | Connettività DICOM 3 con supporto almeno delle classi store, print, Q/R e work list
45 | Dotato di sistema operativo di ultima generazione ancora supportato dalla casa madre
46 | Trasduttore phased array a matrice attiva di seconda generazione, con elevata ergonomia, peso e dimensioni contenute in grado di effettuare esami transtoracici su pazienti adulti in tutte le modalità di lavoro standard 2D, color, doppler PW/CW e 3D/4D real time B/N e Color
47 | Sonda phased array transtoracica per paziente pediatrico (almeno 3-8 MHZ)
48 | Sonda phased array transtoracica neonatale
49 | Sonda lineare vascolare (almeno 3-12 MHZ)
Rif. | Caratteristiche tecniche di massima (facoltative): | Descrizione:
1 | Dispositivi opzionali: sonda transesofagea a scansione elettronica, alta densità di cristalli, in grado di effettuare esami su pazienti adulti in tutte le modalità standard 2D, color, doppler PW/CW e in modalità 3D/4D real time B/N e color. Protezione da elettrobisturi