## tabella T2
Fornitura di sistema a 8 camere optoelettroniche Vicon Vero 2.2 e Elettromiografo Cometa Wave+ 16 canali per l’U.O.S.D. Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Bassano. GARA 2022-114-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
Sistema a 8 camere Optoelettroniche Vicon Vero 2.2
8 x camera IR Vicon Vero 2.2, comprensive di supporti
2 x Camere Video Full HD Vicon Vue o equivalente, comprensive di supporti
1 x dispositivo Vicon LockLab (64 canali analogici sincronizzati, sync out, trigger)
Switch POE a 24 porte 10 Gbps
Workstation ad alte prestazioni (SO con Windows 10 pro)
Laptop (SO con Windows 10 pro)
2 x trasformatore di isolamento
Webcam
Fotocamera compatibile + scheda memoria
Dispositivo di calibrazione delle telecamere
Elettromiografo Cometa Wave + 16 Canali
1 x Base ricevente Wave+
16 x Sensori EMG Wave+ (tipo Pico o Mini)
Opzione Analogica con ritardo fisso a 14ms
Memoria on-board per registrazioni offline fino a 7h
Valigia di trasporto e ricarica per induzione
Accessori necessari al funzionamento (es.: cavi di collegamento)
SOFTWARE:
EMG&Motion Tools