## tabella T2
INDAGINE DI MERCATO COMPARATIVA CON PREVENTIVO. Fornitura di n. 2 Videocolonscopi da utilizzarsi con le colonne di proprietà per l’U.O.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. di Santorso. GARA 2022-193-TH.
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | N. 2 Videocolonsopi Pentax Mod. EC38-I10L ( lunghezza 1700 mm)