## tabella T2
Fornitura di n. 1 Sistema Smart Locker a temperatura controllata per ritiro dei medicinali, anche da frigo, fuori dall’orario di apertura del servizio di distribuzione diretta farmaci per l’U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale del Distretto 1 dell’Azienda ULSS7 Pedemontana. GARA 2022-194-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
1 | Almeno 12 box: di cui almeno 8 con volume di 18 litri e 4 di almeno 45 litri.
2 | Possibilità di avere la maggior parte dei box a temperatura 2-8°C e la rimanenza a temperatura entro 25°C, tale opzione deve essere modificabile anche da personale ULSS senza intervento ditta fornitrice.
3 | Gruppo frigorifero autonomo con sonde di temperatura per il mantenimento di temperature nel range impostato e relativo monitoraggio delle stesse.
4 | Materiale acciaio inox a garanzia di resistenza e di sanificabilità con opportuno rivestimento (esempio vinile con stampa autoadesiva) e coibentazione. Si richiede che anche il rivestimento interno sia in acciaio inox per garantire corretta sanificazione.
5 | Dotato di allarme temperatura.
6 | Umidità controllata.
7 | Box comandabili dal software (no box con chiave) con caratteristiche di resistenza alla forzatura (es di difficile manomissione tramite leve).
8 | Monitor touch screen ad alta luminosità e anti-vandalico.
9 | Lettore QR Code e predisposizione lettore tessere (es.: tessera sanitaria).
10 | Inserimento prodotto sia da porta anteriore con dal retro.
11 | Software integrato e fornito direttamente dal produttore dello smart locker.
12 | Sistema operativo windows 10 con software residente e possibilità di collegarsi al portale web per operazioni da remoto.
13 | Connettività LAN, WIFI, ethernet, gprs.
14 | Software capace di gestire i box, con informazioni in tempo reale sull’occupazione di ciascun box ed il riferimento di ciascun paziente/medicinale in tempo reale.
15 | Software capace di fornire a ciascun utente (paziente) un codice unico ad elevata sicurezza, segreto fornito via mail o telefono (SMS) per consentire il ritiro della terapia al solo paziente indicato.
16 | Software capace di inviare al paziente alert in caso di mancato ritiro entro il tempo definito.
17 | Software con conferma di avvenuto ritiro da parte del paziente.
18 | Software capace di elaborare statistiche di utilizzo, report.