## tabella T2
Fornitura di n. 2 autorefrattometro/cheratometro e n. 2 tonometro a rimbalzo per l’U.O.C. Oculistica del P.O. di Bassano. Gara 2022-200-BAS
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
n. 2 Autorefrattometro/cheratometro
1 | Ottenimento della refrazione senza e con dilatazione della pupilla
2 | Individuazione dei difetti visivo sferico da -25 a +22 D con incrementi da 0,01 / 0.12 / 0.25 D
3 | Individuazione dei difetti cilindrici da + 12 D fino a -12 D
4 | Range di lavoro con pupille da 2 a 14 mm di diametro
5 | Esecuzione anche della cheratometria con raggi di curvatura da 5 a 13 mm
6 | Interfaccia utente tramite Display touch screen
7 | Stampante termica integrata
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
n. 2 tonometro a rimbalzo
1 | Apparecchio portatile, di dimensioni e peso contenuti, con spilli monouso
2 | Display di visualizzazione preferibilmente a colori
3 | Uno dei due tonometri a rimbalzo dovrà consentire: - l'utilizzo anche in orizzontale; - l'esecuzione di misure singole o multiple per pressione di un pulsante