## tabella T2
TABELLA T2
Tabella offerta tecnica, rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste (da ritornare compilata ed in formato editabile):
Ditta
Produttore
Modello
Rif. | Caratteristiche tecniche di minima (obbligatorie): | Descrizione:
LS.1 | a LED ad alta durata
LS.2 | da almeno 60.000 lux doppio braccio snodato,
LS.3 | possibilità di regolazione intensità luminosa,
LS.4 | fascio luminoso con ampia profondità di campo,
LS.5 | Indice di resa cromatica >= 95
LS.6 | Luce fredda
LS.7 | conforme alle norme mediche IEC 60601 -1 e 60601-2 e gli standard speciali IEC 60601-241 93/42 EEC e 2007/43 o MDR (Regolamento Dispositivi Medici)